福建省长汀职业中专学校新校区建设项目（一期）应用化工技术专业实训设备设施采购项目需求汇总表
	序号
	采购项目名称
	设备名
	数量

	1


	化学分析检验实训室设备
	紫外可见分光光度计
	6

	
	
	pH酸度计
	8

	
	
	自动电位滴定仪
	4

	
	
	电热板
	4

	
	
	水浴锅
	5

	
	
	原子吸收分光光度计
	1

	
	
	气相色谱仪
	1

	
	
	去离子水机
	2

	
	化工工艺实训室设备
	综合流体力学实验装置
	2

	
	
	综合传热实验装置
	2

	
	
	化工仪表与控制实训装置
	2

	
	
	化工管路拆装实训装置
	2

	
	
	机泵拆装实训装置
	1

	2
	化学实验室基建建设通风系统
	1

	3
	化学实验室基建建设台柜系统
	1


附图：21号楼七层建设规划
[image: image1.jpg]4% %

4%

TR H #$
A 2025.05
P8 7= P -
@ ® 3 ® 6 7 9 10 a 12 13
67400
700 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 700
300 300 300 300 300 300 30
100 ‘500 80 4700 1300 i 3600 }\031 4900 }‘O()i 2250 2650 ?}‘Of)i 4900 .'i‘Of)i 4900 }‘ODi 4900 ?}‘Obi 2800 1ﬂ0 2300 2300 1ﬂ0 2800 4900 303%001 2900 1?‘0 1450 5000 19‘)‘0 600 100
g g
@\\ g 8 1047220 104922 1C4922 ﬂ 1C4922 oL, 1C4922 TC2822a I e | § = @
J (= J— B B B
= N EEEEr . o [ 3,
30 0 0 w0 o0 _ 500|500 900 =i aiyiend [ -
e |l ed | 1 —— N
3 ini : : == S
&% | . ! &
us [0 =i Cyﬂ’ | |
= #h | | ‘ ‘
3 Ll | W 7 i SFE } 1 R E | i
5 e sl E | swe |8V | | e | oo
8 ?éj";mi g == %5 ﬁ{?ﬁfi B T | 8 e | ame | | aee |8 BT nme| %ﬁﬁzni 8
N 20¢ gﬂe = 10# i iaﬂi i | g
] 3 G%Ji | 1
= ! . ! 8
= & Eﬂj 0 i - | | " | b
- . T
8 &8 [ 70 o 8 L
;7 || as - M1227 || 1227 M1227 || M1227
(D B, ? \JAHAH—“:' MJ\HE ?: 8 e )
©) - TC1822 101822 TC1822 TC1822 TC1822 g \>
— o
=28
g 8 8 g 8 8
RES e 2B
Q
=28
(=]
@ o | 101822 101822 101822 101822 Te822 101822 _Sg B @
=-110 Y EH v |l T IAM ¥_ E@ V1BV e LA A - YW I ol b 1. BRABRUAA.
M1227 L et S ) ) = M1227 || M1227 2 TR R k.
8 % ) N - 8 = WEE 3. B R R B
8 g 7 g e - 4. T B AR R
— S 898 — 888 8,8 ! x ¥ Fy 5. RT3, 6 TR
T : . g aoll ; =
s Ev 2 s ED W e E oz miEE g% B, BNFRIERARE!
= = = 28.62m? ES
[k : PO (- PO P : A MR : . -
o % £ P B A ' Mikars B/ Ao M i ¥ M AE
g 5 = [k a|o| HE AR 600 gl S WERERIES G0N g, I ROAFRIE €00 g, o e g 8 & —
= E; o @ = @ o o = = o o o 9 @ o o
=i g Sr xSl % @g = % P & @E 2y & & # @g Py N ¢ & |GM1022 caote
| @3} g *%Mﬁ! ) k] @ﬂ) o} RE &* E] @B} (i). Me\&; 0] Wk @ﬂ)  wrowbnn < E] / A
m o [ B 2 I Y | = AU |=2 > 5 % | | :
e [ 6358 Lﬁlm 900 (o) 1500 | 12} [&2) | 200 |\ 800 @t 1500 | 182 & L§'lm — @t 1500 | 1) lﬁ’lm — 165 6] 4 B
—IE g8 ; 8 — & 15.90m* 150 | 1500 | 1950
| ¢ 5_—Q [5] [5] g Qg Q 5] Q3§ G [5] g \ |
n S8 | M AP g =it fln 1y i Mlay M GBS XM Ry ™| H ep ger oM gl T04922] 104922 TC4922 | . TC4722 n =
L g ; T B e e | sg L .
g 8
T T K 3 ¢
100 FOO 2100 1?‘0 3000 Iﬁ‘m?‘? 4900 4900 3‘ ‘P 4900 Z‘ymé)‘? 4900 4900 3‘ ‘ 4900 :."ymé)‘? 4900 3‘015)‘? 4900 3‘ ‘P 4900 3‘015)‘? 4900 4700 1H %Oq‘ 100 | |
700 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 700 g
67400 MERRA:
s, L, L TR A
(1
QL 4) ® 7 ) 12 13) @
B’
H &
e Rl
TiEEM:
=% FIER:
ek E R & EfIR
L %4 % L 184 % L 1% 4 % L] 8% %5
L2 | wm | e BmE B | Ammas Yy
e I B HRE GUE s
- - 5 = 3 .
w | @ | tETATERE SCALE 1:100@A1 Ty
wEEG | e LY o | AEBARERGHEERA B m: 20205
e oy [IREAMAH  ad TR 7F FIXTURE & FURNISHING LEVEL PLAN <l kS
i PHEMLETENERSREAFHEE ® & z5-00





